## Sheet1
Date | Time | Restart the generator | automatically shut dow (time?) | Oil Change | Notes (if any)
2015-02-13 |  | Yes | No | No
2015-02-16 | 3:00 | no | yes | no | generator shut off because gas not refilled in time | Yes
2015-02-17 | 8:00 | no | yes | no |  | No
2015-02-26 | 9:00 | Yes | No | Yes
2015-02-27 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-02-27 | 16:00 | Yes | No | No
2015-02-28 | 8:00 | Yes | No | No
2015-03-01 | 8:00 | Yes | No | No
2015-03-02 | 9:00 | Yes | No | No
2015-03-02 | 16:00 | Yes | Yes | Yes
2015-03-03 | 9:00 | Yes | No | No
2015-03-03 | 16:00 | Yes | No | No
2015-03-04 | 9:00 | Yes | No | No
2015-03-04 | 16:00 | Yes | Yes | No
2015-03-05 | 8:00 | Yes | Yes | No
2015-03-05 | 19:00 | Yes | No | No
2015-03-06 | 9:00 | Yes | No | Yes
2015-03-06 | 16:00 | Yes | No | No
2015-03-07 | 8:00 | Yes | No | No
2015-03-07 | 17:00 | Yes | Yes | No
2015-03-08 | 17:00 | Yes | Yes | Yes
2015-03-09 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-03-09 | 16:00 | Yes | Yes | No
2015-03-10 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-03-10 | 18:00 | Yes | No | No
2015-03-11 | 9:00 | Yes | Yes | No | oil changed just before generator was sent to get repaired
2015-04-01 | 11:00 | Yes | No | No
2015-04-02 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-04-02 | 18:00 | Yes | No | No
2015-04-03 | 8:00 | Yes | Yes | No
2015-04-08 | 16:00 | Yes | No | No | new generator
2015-04-09 | 8:00 | Yes | No | No
2015-04-09 | 17:00 | Yes | No | No
2015-04-10 | 5:00 | Yes | Yes | No
2015-04-10 | 21:00 | No | Yes | No | I can explain why I didn't restart on the phone
2015-04-11 | 9:00 | Yes | No | No
2015-04-11 | 17:00 | Yes | No | No
2015-04-12 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-04-12 | 17:00 | Yes | No | No
2015-04-13 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-04-14 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-04-14 | 17:00 | Yes | Yes | No
2015-04-15 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-04-15 | 17:00 | Yes | Yes | No
2015-04-16 | 9:00 | Yes | Yes | No
2015-04-17 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-04-17 | 10:00 | No | No | No
2015-04-17 | 14:00 | No | No | No
2015-04-17 | 18:00 | Yes | No | No
2015-04-18 | 6:00 | Yes | Yes | No
2015-04-19 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-04-19 | 18:00 | Yes | Yes | No
2015-04-20 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-04-20 | 11:00 | No | No | No
2015-04-20 | 14:00 | No | No | No
2015-04-20 | 16:00 | Yes | Yes | No
2015-04-21 | 7:00 | Yes | No | No
2015-04-21 | 18:00 | Yes | No | Yes
2015-04-22 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-05-20 | 9:00 | Yes | No | Yes | turned off for night at 7 PM
2015-05-21 | 7:00 | Yes | No | No
2015-05-21 | 18:00 | Yes | No | No
2015-05-22 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-05-22 | 18:00 | Yes | Yes | No
2015-05-23 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-05-23 | 19:00 | Yes | No | No
2015-05-24 | 7:00 | Yes | Yes | No
2015-05-25 | 8:00 | Yes | No | No | turned off for night at 7 PM
2015-05-26 | 8:00 | Yes | No | Yes
2015-05-26 | 19:00 | Yes | No | No
2015-05-27 | 8:00 | Yes | No | No
2015-05-27 | 18:00 | Yes | No | No
2015-05-28 | 8:00 | Yes | No | No
2015-05-28 | 18:00 | Yes | No | No
2015-05-29 | 8:00 | Yes | No | No
2015-05-30 | 6:00 | Yes | No | No
2015-05-31 | 19:00 | Yes | No | No
2015-06-01 | 6:00 | Yes | Yes | No
2015-06-02 | 8:00 | Yes | No | No
2015-06-02 | 18:00 | Yes | No | No
2015-06-03 | 8:00 | Yes | No | Yes | All 9 Chambers working!
2015-06-03 | 15:00 | Yes | No | No
2015-06-04 | 6:00 | Yes | No | No
2015-06-05 | 6:00 | Yes | No | No
2015-06-05 | 19:00 | Yes | Yes | No
2015-06-06 | 7:00 | Yes | No | No
2015-06-08 | 8:00 | Yes | Yes | No
2015-06-08 | 17:00 | Yes | No | No
2015-06-09 | 8:00 | Yes | No | No
2015-06-09 | 17:00 | Yes | No | No
2015-06-10 | 8:00 | Yes | No | No
2015-06-10 | 17:00 | Yes | No | No
2015-06-11 | 8:00 | Yes | No | No
2015-06-12
2015-06-13
2015-06-14 | 9:00 | Yes | Yes | Yes | Oil change
2015-06-15 | 9:30 | Yes | Yes | No | Temperature too high, analyzer shutdown
2015-06-16 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-16 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-17 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-17 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-18 | 9:30 | Yes | No | Yes | Oil change
2015-06-18 | 17:30 | Yes | Yes | No | shutdown at 1:30PM
2015-06-19 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-19 | 17:30 | Yes | Yes | No
2015-06-20 | 9:30 | Yes | Yes | No
2015-06-20 | 17:30 | Yes | Yes | No
2015-06-21 | 9:30 | Yes | Yes | No
2015-06-21 | 17:30 | Yes | Yes | No
2015-06-22 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-22 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-23 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-23 | 17:30 | Yes | No | Yes | Oil change
2015-06-24 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-24 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-25 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-25 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-26 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-26 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-27 | 9:30 | Yes | Yes | Yes | Oil change
2015-06-27 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-28 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-28 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-29 | 9:30 | Yes | No | No
2015-06-29 | 17:30 | Yes | No | No
2015-06-30 | 9:30 | Yes | No | No | Oil change
2015-06-30 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-01 | 9:30 | Yes | No | No
2015-07-01 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-02 | 9:30 | Yes | No | No
2015-07-02 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-03 | 9:30 | Yes | No | Yes | Oil change
2015-07-03 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-04 | 9:30 | Yes | No | No
2015-07-04 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-05 | 9:30 | Yes | No | No
2015-07-05 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-06 | 9:30 | Yes | No | No | forerunner software quit last night
2015-07-06 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-07 | 9:30 | Yes | No | Yes | Oil Change
2015-07-07 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-08 | 9:30 | Yes | No | No
2015-07-08 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-09 | 9:30 | Yes | No | Yes | Oil change
2015-07-09 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-10 | 9:30 | Yes | No | No | forerunner software quit last night
2015-07-10 | 17:30 | Yes | No | No
2015-07-11 | 9:30 | Yes | No
2015-07-11 | 17:30 | Yes | No
2015-07-12 | 9:30 | Yes | No
2015-07-12 | 17:30 | Yes | No
2015-07-13 | 9:30 | Yes | No
2015-07-13 | 17:30 | Yes | No
2015-07-14 | 9:30 | Yes
2015-07-14 | 17:30
2015-07-15 | 9:30
2015-07-15 | 17:30
2015-07-16 | 9:30
2015-07-16 | 17:30
2015-07-17 | 9:30
2015-07-17 | 17:30
2015-07-18 | 9:30
2015-07-18 | 17:30
2015-07-19 | 9:30
2015-07-19 | 17:30
2015-07-20 | 9:30
2015-07-20 | 17:30
2015-07-21 | 9:30
2015-07-21 | 17:30
2015-07-22 | 9:30
2015-07-22 | 17:30
2015-07-23 | 9:30
2015-07-23 | 17:30
2015-07-24 | 9:30
2015-07-24 | 17:30
2015-07-25 | 9:30
2015-07-25 | 17:30
2015-07-26 | 9:30
2015-07-26 | 17:30
2015-07-27 | 9:30
2015-07-27 | 17:30
2015-07-28 | 9:30
2015-07-28 | 17:30
2015-07-29 | 9:30
2015-07-29 | 17:30
2015-07-30 | 9:30
2015-07-30 | 17:30
2015-07-31 | 9:30
2015-07-31 | 17:30
2015-08-01 | 9:30
2015-08-01 | 17:30
2015-08-02 | 9:30
2015-08-02 | 17:30
2015-08-03 | 9:30
2015-08-03 | 17:30
2015-08-04 | 9:30
2015-08-04 | 17:30
2015-08-05 | 9:30
2015-08-05 | 17:30
2015-08-06 | 9:30
2015-08-06 | 17:30
2015-08-07 | 9:30
2015-08-07 | 17:30
2015-08-08 | 9:30
2015-08-08 | 17:30
2015-08-09 | 9:30
2015-08-09 | 17:30
2015-08-10 | 9:30
2015-08-10 | 17:30
2015-08-11 | 9:30
2015-08-11 | 17:30
2015-08-12 | 9:30
2015-08-12 | 17:30
2015-08-13 | 9:30
2015-08-13 | 17:30
2015-08-14 | 9:30
2015-08-14 | 17:30
2015-08-15 | 9:30
2015-08-15 | 17:30
2015-08-16 | 9:30
2015-08-16 | 17:30
2015-08-17 | 9:30
2015-08-17 | 17:30
2015-08-18 | 9:30
2015-08-18 | 17:30
2015-08-19 | 9:30
2015-08-19 | 17:30
2015-08-20 | 9:30
2015-08-20 | 17:30
2015-08-21 | 9:30
2015-08-21 | 17:30
2015-08-22 | 9:30
2015-08-22 | 17:30
2015-08-23 | 9:30
2015-08-23 | 17:30
2015-08-24 | 9:30
2015-08-24 | 17:30
2015-08-25 | 9:30
2015-08-25 | 17:30
2015-08-26 | 9:30
2015-08-26 | 17:30
2015-08-27 | 9:30
2015-08-27 | 17:30
2015-08-28 | 9:30
2015-08-28 | 17:30
2015-08-29 | 9:30
2015-08-29 | 17:30
2015-08-30 | 9:30
2015-08-30 | 17:30
2015-08-31 | 9:30
2015-08-31 | 17:30
2015-09-01 | 9:30
2015-09-01 | 17:30
2015-09-02 | 9:30
2015-09-02 | 17:30
2015-09-03 | 9:30
2015-09-03 | 17:30
2015-09-04 | 9:30
2015-09-04 | 17:30
2015-09-05 | 9:30
2015-09-05 | 17:30
2015-09-06 | 9:30
2015-09-06 | 17:30
2015-09-07 | 9:30
2015-09-07 | 17:30
2015-09-08 | 9:30
2015-09-08 | 17:30
2015-09-09 | 9:30
2015-09-09 | 17:30
2015-09-10 | 9:30
2015-09-10 | 17:30
2015-09-11 | 9:30
2015-09-11 | 17:30
2015-09-12 | 9:30
2015-09-12 | 17:30
2015-09-13 | 9:30
2015-09-13 | 17:30
2015-09-14 | 9:30
2015-09-14 | 17:30
2015-09-15 | 9:30
2015-09-15 | 17:30
2015-09-16 | 9:30
2015-09-16 | 17:30
2015-09-17 | 9:30
2015-09-17 | 17:30
2015-09-18 | 9:30
2015-09-18 | 17:30
2015-09-19 | 9:30
2015-09-19 | 17:30
2015-09-20 | 9:30
2015-09-20 | 17:30
2015-09-21 | 9:30
2015-09-21 | 17:30
2015-09-22 | 9:30
2015-09-22 | 17:30
2015-09-23 | 9:30
2015-09-23 | 17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30
9:30
17:30

## Sheet2
2015-06-19
2015-06-19
2015-06-20
2015-06-20
2015-06-21
2015-06-21
2015-06-22
2015-06-22
2015-06-23
2015-06-23
2015-06-24
2015-06-24
2015-06-25
2015-06-25
2015-06-26
2015-06-26
2015-06-27
2015-06-27
2015-06-28
2015-06-28
2015-06-29
2015-06-29
2015-06-30
2015-06-30
2015-07-01
2015-07-01
2015-07-02
2015-07-02
2015-07-03
2015-07-03
2015-07-04
2015-07-04
2015-07-05
2015-07-05
2015-07-06
2015-07-06
2015-07-07
2015-07-07
2015-07-08
2015-07-08
2015-07-09
2015-07-09
2015-07-10
2015-07-10
2015-07-11
2015-07-11
2015-07-12
2015-07-12
2015-07-13
2015-07-13
2015-07-14
2015-07-14
2015-07-15
2015-07-15
2015-07-16
2015-07-16
2015-07-17
2015-07-17
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-19
2015-07-19
2015-07-20
2015-07-20
2015-07-21
2015-07-21
2015-07-22
2015-07-22
2015-07-23
2015-07-23
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-25
2015-07-25
2015-07-26
2015-07-26
2015-07-27
2015-07-27
2015-07-28
2015-07-28
2015-07-29
2015-07-29
2015-07-30
2015-07-30
2015-07-31
2015-07-31
2015-08-01
2015-08-01
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-03
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-05
2015-08-05
2015-08-06
2015-08-06
2015-08-07
2015-08-07
2015-08-08
2015-08-08
2015-08-09
2015-08-09
2015-08-10
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-11
2015-08-12
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-13
2015-08-14
2015-08-14
2015-08-15
2015-08-15
2015-08-16
2015-08-16
2015-08-17
2015-08-17
2015-08-18
2015-08-18
2015-08-19
2015-08-19
2015-08-20
2015-08-20
2015-08-21
2015-08-21
2015-08-22
2015-08-22
2015-08-23
2015-08-23
2015-08-24
2015-08-24
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-26
2015-08-26
2015-08-27
2015-08-27
2015-08-28
2015-08-28
2015-08-29
2015-08-29
2015-08-30
2015-08-30
2015-08-31
2015-08-31
2015-09-01
2015-09-01
2015-09-02
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-04
2015-09-05
2015-09-05
2015-09-06
2015-09-06
2015-09-07
2015-09-07
2015-09-08
2015-09-08
2015-09-09
2015-09-09
2015-09-10
2015-09-10
2015-09-11
2015-09-11
2015-09-12
2015-09-12
2015-09-13
2015-09-13
2015-09-14
2015-09-14
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-16
2015-09-17
2015-09-17
2015-09-18
2015-09-18
2015-09-19
2015-09-19
2015-09-20
2015-09-20
2015-09-21
2015-09-21
2015-09-22
2015-09-22
2015-09-23
2015-09-23